# ПП «ГАЗПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ»

Офіс: 20300  Україна, Черкаська  обл.,

м. Умань, вул.. Максима Залізняка, 16-а

тел./факс: 8 (04744) 3-03-59

e/mail: gazpolimerkomplekt@gmail.com

ТРУБИ  ПОЛІЕТИЛЕНОВІ  ДЛЯ

# ТРАНСПОРТУВАННЯ  ГАЗУ

| Матеріал: HDPE, PE 80 |
| --- |
| Зовнішній діаметр труби (мм) | SDR – 17,6 (0,3 Мпа) | SDR – 11 (0,6 Мпа) | В бухті, (м.п.) |
|  | Товщина стінки (мм) | Маса (кг/м) | Ціна за 1 м.п. грн. | Товщина стінки (мм) | Маса (кг/м) | Ціна за 1 м.п. грн. |  |
| 20 | - | - | - | 3,0 | 0,162 | 13,80 | 100 - 300 |
| 25 | - | - | - | 3,0 | 0,209 | 17,80 | 100 - 300 |
| 32 | - | - | - | 3,0 | 0,276 | 23,50 | 100 - 300 |
| 40 | - | - | - | 3,7 | 0,427 | 36,30 | 100 - 200 |
| 50 | 2,9 | 0,443 | 37,65 | 4,6 | 0,663 | 56,35 | 100 - 150 |
| 63 | 3,6 | 0,691 | 58,73 | 5,8 | 1,050 | 89,25 | 100 - 150 |
| 75 | 4,3 | 0,97 | 82,45 | 6,8 | 1,462 | 124,25 | 100 |
| 90 | 5,2 | 1,40 | 120,00 | 8,2 | 2,12 | 180,20 | 100 |
| 110 | 6,3 | 2,070 | 175,95 | 10,0 | 3,14 | 267,00 | 100 |
| 125 | 7,1 | 2,660 | 226,10 | 11,4 | 4,080 | 347,00 | 12 |
| 140 | 8,0 | 3,330 | 283,05 | 12,7 | 5,080 | 432,00 | 12 |
| 160 | 9,1 | 4,340 | 368,90 | 14,6 | 6,70 | 570,00 | 12 |
| 180 | 10,3 | 5,52 | 469,20 | 16,4 | 8,43 | 716,50 | 12 |
| 200 | 11,4 | 6,781 | 576,38 | 18,2 | 10,4 | 884,00 | 12 |
| 225 | 12,8 | 8,55 | 726,75 | 20,5 | 13,2 | 1122,0 | 12 |
| 250 | 14,2 | 10,6 | 901,00 | 22,7 | 16,3 | 1385,5 | 12 |
| 280 | 15,9 | 13,3 | 1130,5 | 25,4 | 20,4 | 1734,0 | 12 |
| 315 | 17,9 | 16,8 | 1428,0 | 28,6 | 25,7 | 2184,5 | 12 |
| 355 | 20,2 | 21,3 | 1810,5 | 32,2 | 32,8 | 2788,0 | 12 |
| 400 | 22,7 | 27,0 | 2295,0 | 36,3 | 41,8 | 3553,0 | 12 |

1.02.2019р.

Ціни подані з врахуванням ПДВ 20%

Існує гнучка система знижок

# Text boxes

Труби з поліетилену високої густини (HDPE) класу ПЕ-80

діаметром від 20 до 400 мм, які призначені

для транспортування газу тиском до 0,6 МПа (6 атм.)