# ПП «ГАЗПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ»

Офіс: 20300  Україна, Черкаська  обл.,

м. Умань, вул.. Максима Залізняка, 16-а

тел./факс: 8 (04744) 3-03-59

e/mail: gazpolimerkomplekt@gmail.com

Труби каналізаційні ПВХ (безнапірні; виробництво  Україна)

| D, S* мм | L | Артикул | Од. | Ціна евро з ПДВ | Ціна грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN2 |  |  |  |  |  |
| 110 | 1000 | CA000311001П | шт. | 2,90 | 89,90 |
|  | 2000 | CA000311002П | шт. | 5,02 | 155,62 |
|  | 3000 | CA000311003П | шт. | 7,32 | 226,92 |
|  | 4000 | CA000311004П | шт. | 9,56 | 296,36 |
| S=2,2 | 6000 | CA000311006П | шт. | 15,32 | 474,92 |
| 160 | 1000 | CA000316001П | шт. | 5,62 | 174,22 |
|  | 2000 | CA000316002П | шт. | 10,68 | 331,08 |
|  | 3000 | CA000316003П | шт. | 15,46 | 479,26 |
|  | 4000 | CA000316004П | шт. | 20,26 | 628,06 |
| S=3,2 | 6000 | CA000316006П | шт. | 32,12 | 995,72 |
| 200 | 1000 | CA000320001П | шт. | 8,26 | 256,06 |
|  | 2000 | CA000320002П | шт. | 15,68 | 486,08 |
|  | 3000 | CA000320003П | шт. | 22,74 | 704,94 |
|  | 4000 | CA000320004П | шт. | 29,78 | 923,18 |
| S=3,9 | 6000 | CA000320006П | шт. | 47,36 | 1468,16 |
| 250 | 1000 | CA000325001П | шт. | 14,02 | 434,62 |
|  | 2000 | CA000325002П | шт. | 26,28 | 814,68 |
|  | 3000 | CA000325003П | шт. | 37,94 | 1176,14 |
|  | 4000 | CA000325004П | шт. | 49,58 | 1536,98 |
| S=4,9 | 6000 | CA000325006П | шт. | 77,78 | 2411,18 |
| 315 | 1000 | CA000331501П | шт. | 22,14 | 686,34 |
|  | 2000 | CA000331502П | шт. | 41,68 | 1292,08 |
|  | 3000 | CA000331503П | шт. | 60,26 | 1868,06 |
|  | 4000 | CA000331504П | шт. | 78,80 | 2442,80 |
| S=6,2 | 6000 | CA000331506П | шт. | 123,76 | 3836,56 |
| 400 | 1000 | CA000340001П | шт. | 35,04 | 1086,24 |
|  | 2000 | CA000340002П | шт. | 65,68 | 2036,08 |
|  | 3000 | CA000340003П | шт. | 94,84 | 2940,04 |
|  | 4000 | CA000340004П | шт. | 123,96 | 3842,76 |
| S=7,8 | 6000 | CA000340006П | шт. | 194,42 | 6027,02 |
| 500 | 1000 | СА000350001П | шт. | 57,26 | 1775,06 |
|  | 2000 | СА000350002П | шт. | 105,40 | 3267,40 |
|  | 3000 | СА000350003П | шт. | 151,16 | 4685,96 |
|  | 4000 | СА000350004П | шт. | 196,96 | 6105,76 |
| S=9,8 | 6000 | СА000350006П | шт. | 307,92 | 9545,52 |

| D | L | Артикул | Од. | Ціна евро з ПДВ | Ціна грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN4 |  |  |  |  |  |
| 110 | 1000 | CA0005110011П | шт. | 3,58 | 110,98 |
|  | 2000 | CA0005110021П | шт. | 6,88 | 213,28 |
|  | 3000 | CA0005110031П | шт. | 9,98 | 309,38 |
|  | 4000 | CA0005110041П | шт. | 13,10 | 406,10 |
| S=2,7 | 6000 | CA0015110061П | шт. | 20,24 | 627,44 |
| 160 | 1000 | CA000516001П | шт. | 6,80 | 210,80 |
|  | 2000 | CA000516002П | шт. | 12,96 | 401,76 |
|  | 3000 | CA000516003П | шт. | 18,82 | 583,42 |
|  | 4000 | CA000516004П | шт. | 24,68 | 765,08 |
| S=4,0 | 6000 | CA000516006П | шт. | 38,42 | 1191,02 |
| 200 | 1000 | CA000520001П | шт. | 10,04 | 311,24 |
|  | 2000 | CA000520002П | шт. | 19,12 | 592,72 |
|  | 3000 | CA000520003П | шт. | 27,78 | 861,18 |
|  | 4000 | CA000520004П | шт. | 36,44 | 1129,64 |
| S=4,9 | 6000 | CA000520006П | шт. | 56,74 | 1758,94 |
| 250 | 1000 | CA000525001П | шт. | 16,30 | 505,30 |
|  | 2000 | CA000525002П | шт. | 30,74 | 952,94 |
|  | 3000 | CA000525003П | шт. | 44,46 | 1378,26 |
|  | 4000 | CA000525004П | шт. | 58,20 | 1804,20 |
| S=6,2 | 6000 | CA000525006П | шт. | 90,48 | 2804,88 |
| 315 | 1000 | CA000531501П | шт. | 25,34 | 785,54 |
|  | 2000 | CA000531502П | шт. | 47,96 | 1486,76 |
|  | 3000 | CA000531503П | шт. | 69,44 | 2152,64 |
|  | 4000 | CA000531504П | шт. | 90,92 | 2818,52 |
| S=7,7 | 6000 | CA000531506П | шт. | 141,44 | 4384,64 |
| 400 | 1000 | CA000540001П | шт. | 40,48 | 1254,88 |
|  | 2000 | CA000540002П | шт. | 76,32 | 2365,92 |
|  | 3000 | CA000540003П | шт. | 110,40 | 3422,40 |
|  | 4000 | CA000540004П | шт. | 144,50 | 4479,50 |
| S=9,8 | 6000 | CA000540006П | шт. | 224,60 | 6962,60 |
| 500 | 1000 | СА000550001П | шт. | 65,76 | 2038,56 |
|  | 2000 | СА000550002П | шт. | 121,98 | 3781,38 |
|  | 3000 | СА000550003П | шт. | 175,46 | 5439,26 |
|  | 4000 | СА000550004П | шт. | 228,94 | 7097,14 |
| S=12,3 | 6000 | СА000550006П | шт. | 354,98 | 11004,38 |

Труби каналізаційні ПВХ

| D, S* мм | L | Артикул | Од. | Ціна евро з ПДВ | Ціна грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN8 |  |  |  |  |  |
| 110 | 1000 | CA000811001П | шт. | 4,00 | 124,00 |
|  | 2000 | CA000811002П | шт. | 8,12 | 251,72 |
|  | 3000 | CA000811003П | шт. | 11,18 | 346,58 |
|  | 4000 | CA000811004П | шт. | 16,24 | 503,44 |
| S=3,4 | 6000 | CA000811006П | шт. | 24,52 | 760,12 |
| 160 | 1000 | СА000916001П | шт. | 7,88 | 244,28 |
|  | 2000 | СА000916002П | шт. | 15,06 | 466,86 |
|  | 3000 | СА000916003П | шт. | 21,90 | 678,90 |
|  | 4000 | СА000916004П | шт. | 28,74 | 890,94 |
| S=4,9 | 6000 | СА000916006П | шт. | 44,76 | 1387,56 |
| 200 | 1000 | СА000920001П | шт. | 11,90 | 368,90 |
|  | 2000 | СА000920002П | шт. | 22,78 | 706,18 |
|  | 3000 | СА000920003П | шт. | 33,12 | 1026,72 |
|  | 4000 | СА000920004П | шт. | 43,46 | 1347,26 |
| S=5,9 | 6000 | СА000920006П | шт. | 67,70 | 2098,70 |
| 250 | 1000 | СА000925001П | шт. | 18,82 | 583,42 |
|  | 2000 | СА000925002П | шт. | 35,64 | 1104,84 |
|  | 3000 | СА000925003П | шт. | 51,64 | 1600,84 |
|  | 4000 | СА000925004П | шт. | 67,62 | 2096,22 |
| S=7,3 | 6000 | CA001925006П | шт. | 105,24 | 3262,44 |
| 315 | 1000 | СА000931501П | шт. | 29,68 | 920,08 |
|  | 2000 | СА000931502П | шт. | 56,38 | 1747,78 |
|  | 3000 | СА000931503П | шт. | 81,78 | 2535,18 |
|  | 4000 | СА000931504П | шт. | 107,20 | 3323,20 |
| S=9,2 | 6000 | СА000931506П | шт. | 163,20 | 5059,20 |
| 400 !New! | 1000 | СА000940001П | шт. | 47,32 | 1466,92 |
|  | 2000 | СА000940002П | шт. | 89,66 | 2779,46 |
|  | 3000 | СА000941003П | шт. | 129,92 | 4027,52 |
|  | 4000 | СА000940004П | шт. | 170,20 | 5276,20 |
| S=12,3 | 6000 | СА000941006П | шт. | 264,76 | 8207,56 |
| 500 | 1000 | СА000950001П | шт. | 76,10 | 2359,10 |
|  | 2000 | СА000950002П | шт. | 142,14 | 4406,34 |
|  | 3000 | СА000950003П | шт. | 204,94 | 6353,14 |
|  | 4000 | СА000950004П | шт. | 267,76 | 8300,56 |
| S=15,3 | 6000 | СА000950006П | шт. | 415,64 | 12884,84 |

| D | L | Артикул | Од. | Ціна евро з ПДВ | Ціна грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 4 ЕN | 1000 | СА000511001П | шт. | 3,68 | 114,08 |
|  | 2000 | СА000511002П | шт. | 7,06 | 218,86 |
|  | 3000 | СА000511003П | шт. | 10,26 | 318,06 |
|  | 4000 | СА000511004П | шт. | 13,46 | 417,26 |
| S=3,2 | 6000 | СА001511006П | шт. | 21,00 | 651,00 |